附件3

前烧村光洋山围塘防汛抢险应急预案

 为了有效防御灾害性台风、暴雨、洪水、决堤，开展防汛抢险工作，更好地贯彻执行“安全第一、常备不懈、预防为主、全力抢险”的防汛方针，做好防汛减灾工作，确保人民群众生命和财产安全，创建和谐平安社会，特制定本预案。

一、基本概况

光洋山围塘，位于前黄镇前烧村，是一座以农业灌溉为主，结合防洪、排水的小型山围塘，坝型为均质土坝，总库容8万立方米。坝高12米，坝顶长130米，有效灌溉面积120亩，保护下游光洋自然村20人的生命财产安全。

二、应急抢险队伍

组 长：张伟烽

成 员：许爱平

 吴剑波

谢觉朝

陆舜中

吴凤阳

 三、防汛抢险重点部位

 主要是防止堤坝溃堤、管涌，进行防汛逻视。

 四、防汛物资储备

 编织袋100条，铜锣1付、锄头4把、铁锹2把、雨具5件、手电筒5把。

五、组织防汛抢险救灾

1.信息输出：根据紧急程度、分别或同时采用电话，手机短信，敲锣等方式将可能出现或已经出现信息及时通知，进行加强巡逻、备料。

2.人员到位：下暴雨时值班人员立即加强巡视，备足应急物资，防汛人员到位待命，不得外出。接到集合命令时，应在10分钟内赶到指定地点。

3.组织抢险、在确定堤坝出现管涌时，立即抢堵，出现水位达到或超过警戒线，应进行泄洪，确保安全度汛。

4.灾情收集上报：开展抢险救灾的同时，救灾负责人要及时将灾情状况和抢险救灾情况迅速汇总上报镇政府。

六、紧急状态时下游群众安全撤离安置方案

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政村 | 自然村 | 需紧急安置人口（人） | 撤离路线及安置地点 | 负责人 | 　 |
| 姓名 | 职务 |
| 前烧 | 光洋 | 20 | 撤往附近山顶 | 陆舜中　 | 水库管理员　 |

泉州市泉港区前黄镇前烧村委会

 2023年4月